监 理 工 作 联 系单

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目 编号：HNLR-SJ-LXD-008

|  |
| --- |
| 致：宁波联兴能源科技有限公司  抄送：海南联瑞新能源有限公司  主题：关于项目现场施工安全相关事宜  内容：  宁波联兴能源科技有限公司驻海南项目部：  现要求电焊工在施工现场进行电焊作业，必须要具备以下条件方可进行作业：  1、操作者需取得职业健康证方可上岗；  2、操作者必须持有国家政府相关部门核发的、有效的特殊工种操作证；  3、操作者必须持有在建项目施工管理公司，安全部门批准的动火作业证；  4、操作者必须穿戴全套的电焊工劳动保护用品，如是高空作业需穿戴好安全带；  5、可根据电焊作业时间、地点、周边环境配置：弧光遮挡板、防火毯、灭火器等用 品；  6、开工前需申请动火审批，需提交临时电源用电方案的审批；  7、高空操作人员需佩戴好安全帽、安全带，焊接时要有专职安全员进行监督旁站， 截止焊接作业结束。  以上事宜望宁波联兴能源科技有限公司驻海南项目部安全负责人悉知并宣贯落实到 位，做好开工前的各项工作，确保项目施工安全有序进行。  项目监理机构 (章)：  专业监理工程师：  日 期 ： |

注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。