监理工作联系单

- 项目名称：海南联生分布式光伏发电项目                编号：HNLS-SJ-LXD-004

致：宁波联兴能源科技有限公司 施工项目部 事由：关于现场农户漏水问题 内容： - 我方监理人员在现场检查过程中遇到较多农户反应屋顶漏水问题。因当时天气晴朗，无法判断是组件之间的缝隙漏水还是屋面施工过程中造成农户屋面漏水。请总包方单位尽快联系相关农户，及时处理解决以上问题。 - 贵公司提供的纸质版设计图纸与项目前期进场时召开设计交底时提供的电子版图纸不符。纸质版图纸上设计有水槽，而前期设计交底时未有相关图纸，请总包单位尽快提供符合本项目实际施工情况的全部纸质版图纸。 - 针对现场组件之间缝隙防漏水采取不同施工工艺问题，请贵公司在设计图纸内写明。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。