监理工程联系单

工程名称：云南省双柏县50MW户用分布式光伏发电项目           编号：ZHJL-LXD-002

致： 安徽跨江电力有限公司双柏项目部 主题：监理对施工单位现场施工检查，存在安全及质量问题等相关事宜的考核办法： 内容： 施工单位必须认真执行国家建设工程相关“安全管理条例”，监理人员将根据安全条例及 JGJ59-2011《安全检查标准》对施工现场进行安全质量检查.监督.管理。对违章作业的施工单位，根据国家建设工程管理条例进行相应的处罚。 1）进入施工现场必须规范佩戴安全帽，不佩戴安全帽没人每次罚款200元，不规范佩戴安全帽每人每次罚款100元。 2）高空作业必须按要求规范佩戴安全带，高空作业不佩戴安全带，每人每次罚款300元，不规范佩戴安全带，每人每次罚款150元。 3）施工作业屋面周围无围栏的必须布置安全警示带或安全警示线。否则每户每次罚款300元。 4）在上料部位及有人员出入的门口．屋面临路部位必须布置安全警示网，否则每户每次罚款300元。 2：所有施工部位施工单位必须按相关施工规范及验收规程要求进行施工质量的验收。 1）安装人员离场前必须对所以支架紧固螺栓进行全面检查，避免出现个别螺栓松动的问题出现。每发现一颗松动的螺栓，罚款100元》 2）组件搬运必须轻拿轻放，禁止随意磕碰。禁止随意在安装完成的组件版上随意踩踏，避免组件产生隐裂。发现此类问题，没人每次罚款300元。 项目监理部（章）： 总 /专业监理工程师： 日 期：