监理工作联系单

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站项目               编号：SGXM-001

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司 主题：关于屋顶夹具安装出现的问题 - 内容：1、监理在巡视中发现，部分夹具安装没到位，夹具、开口没入糟，有部分往左偏、往右偏，现要求你部两天内整改完成，验收合格后，方可吊装组件。 - 附图： 项目监理机构（章）： 监理工程师： 日 期：

注：本表一式  3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各  1  份。