监理工作联系单

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站项目               编号：SGXM-005

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司 主题：关于磨辊方坯车间下缆桥架与3#开关站预制舱施工现场存在安全问题 - 内容：1、下缆桥架施工时，现场无安全员到岗履职； - 下缆桥架施工采用升降机设备，升降机作业范围内的3#开关站预制舱施工人员仍在机械臂下进行施工，存在严重的安全隐患； - 针对以上问题，现要求总包单位立即停止3#开关站预制舱施工，确保1#、2#开关站预制舱按期完成。 项目监理机构（章）： 监理工程师： 日 期：

注：本表一式  3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各  1  份。