监理工作联系单

工程名称:浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）

编号：3011-ZJTN-C.0.3-HB001

致：平高集团有限公司项目部 主题：关于浙江洪波厂区4台储能柜位置配电房排风扇移位事宜 - 内容：浙江洪波厂区4台储能柜位置，配电房排风扇风口在储能后侧运行排风。严重影响储能电站的运行，为保证储能电站后期正常运行，要求你司协调浙江洪波厂区业主方对排风扇风机移位。 - 如因此影响的储能电站后期正常运行相关责任以及损失，全部由你单位自行承担。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期：

注：本表一式    份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各     份。