监 理 工 作 联 系 单

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh

浙江泛洋特种装配设备有限公司综合智慧能源项目 编号：ZJFY-ZHJL-LX-002

致：平高集团有限公司施工项目部： 主题：关于现场新1#配电房储能电站位置事宜 - 内容： - 检查发现新1#配电房储能电站位置距离河道2米，是否符合市政、水利等相关部门的要求，现要求你司设计单位图纸明确电站位置及设计依据是否符合相关部门的要求。否则由此造成的一切损失由你司承担，望知悉。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

填报说明：本表一式  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。