监理工作联系单

工程名称：梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目   编号：MZCN-ZHJL-ZH-C-006

致；中国电建集团贵州工程有限公司 总包单位 事由 ；关于现场储能项目道路施工事宜； - 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目，按照目前道路施工检查，雨水井离道路马路占石距离不符合施工要求，以及道路制模同样不符合施工规定。对后面有同样的问题发生将给予考核。道路模板安装完成先进行自检合格后上报监理项目部进行验收。 - 混凝土浇筑要控制好路面泛水施工，以及浇筑砼施工质量。 以上内容要求总包单位加强现场道路浇筑施工质量管理，以及严格按照设计图纸及规范进行施工。请贵单位重视； 监理项目部（章） 总/专业监理工程师：________ 日 期：_______年___月___日

注  本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。