监理工作联系单

工程名称：梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目   编号：MZCN-ZHJL-ZH-C03-008

致；中国电建集团贵州工程有限公司 总包单位 事由 ；关于现场储能项目工程资料归档及施工事宜； - 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目，经业主同意按照中华人民共和国能源行业标准（NB/T32037-2017）归档资料进行本工程组卷归档。 - 目前节后复工，要求总包单位尽快安排土建施工人员，对现场未完成的土建工程量进行施工、及对现场电气、土建工程施工进行自检，并上报现场工程复工施工计划。 以上内容要求总包单位加强现场施工质量管理，以及严格按照规范进行施工。请贵单位重视； 监理项目部（章） 总/专业监理工程师：________ 日 期：_______年___月___日

注  本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。