监理工作联系单

工程名称：梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目   编号：MZCN-ZHJL-ZH-C03-009

致；中国电建集团贵州工程有限公司 总包单位 事由 ；关于现场储能项目土建工程施工进度及安全事宜； - 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目，目前储能电站已倒送电施工完成，现已在消缺施工。但土建工程收尾施工仍未进行。(2025.3.7下过一份联系单），现要求贵公司按照设计图纸及相关规范抓紧时间组织土建施工人员尽快进行施工，储能电站土建未完成的工程量及消缺整改必须在4月底前完成。 - 目前现场储能电站设备已带电，要求总包单位对现场电气设备消缺整改安全施工进行管控。以及对储能电站现场缺少明显安全警示牌进行安装。 - 总包单位要对现场涉网系统检测施工前做好安全管控措施、检测方案、检测计划、应急预案等工作。 以上内容要求总包单位加强现场施工安全、质量、进度管理。请贵单位重视； 监理项目部（章） 总/专业监理工程师：________ 日 期：_______年___月___日

注  本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。