监 理 工 作 联 系 单

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目

编号：1282-ZHYS-C.0.3-002

致：宝胜系统集成科技股份有限公司施工项目部： 主题：关于零碳电厂项目主要材料送检事宜 - 内容：2024年8月8日光伏组件已到货，按规范要求应对光伏组件抽样复检并出具抽检试验报告。其他由承包单位提供的主要材料到货均应抽样复检并出具抽检试验报告。 针对以上问题，尽快落实到位否则由此造成的一切损失由你司承担并进行相应的考 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

填报说明：本表一式  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。