监 理 工 作 联 系 单

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目

编号：1282-ZHYS-C.0.3-008

致：宝胜系统集成科技股份有限公司施工项目部： 主题：关于现场提出问题整改事宜 - 内容： - 1、要求到货光伏组件、电缆送有资质符合要求的第三方检测，并出具检测报告；未检测。 - 2、现场分部、分项等过程资料与实际施工进度未同步； - 3、检修步道环网连接闭环未完成。 针对以上问题在例会中多次提出，问题依然未整改，要求你司认真整改完成，否则将按照承包商管理办法进行相应的考核。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

填报说明：本表一式  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。