监 理 工 作 联 系 单

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目

编号：1282-ZHYS-C.0.3-009

致：宝胜系统集成科技股份有限公司施工项目部： 主题：关于施工现场预防台风防台防汛事宜 - 内容： 为了预防2024年10月31日秋台风“康妮”，做好现场防台防汛隐患排查整改。1、检查天沟、屋檐地漏防止堵塞2、易散落物体绑扎固定3、现场设备、物质的覆盖固定4、光伏区垃圾杂物清理，组件的螺栓紧固、绑扎固定等隐患的整改。防台防汛工作尽快落实到位否则由此造成的一切损失由你司承担工作并将按照承包商管理办法进行相应的考核。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

填报说明：本表一式  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。