监 理 工 作 联 系 单

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目

编号：1282-ZHYS-C.0.3-010

致：宝胜系统集成科技股份有限公司施工项目部： 主题：关于施工现场集电柜母排安装事宜 - 内容： 关于施工现场配电房集电柜母排安装，为了施工安全，进入配电房作业要申请工作票，进入配电房施工人员符合要求，持证作业。对施工人员进行安全培训、安全交底，完善施工人员一人一档资料（保险、劳动合同、体检、三级教育等）。做好安全防护措施，规范佩戴安全防护用品（绝缘鞋、绝缘手套等）严禁无票、无证、野蛮作业。否则由此造成的一切损失由你司承担并将按照承包商管理办法进行相应的考核。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

填报说明：本表一式  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。