监理工作联系单

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目

编    号：FFCN-LXD-002

主 送：扬州利扬电建集团有限公司 抄 送：风帆储能科技有限公司 主 题：关于擅自切断一二次仓处高压电缆井基础顶部钢筋要求整改事宜 内 容： 贵司昨日浇筑一二次仓北侧电缆井发现墙板顶部浇筑后存在部分露筋。针对露筋现象，2025年3月26日上午，施工、监理、业主已在现场召开碰头会，并对此处出现的质量问题提出了整改意见和要求。但在监理现场巡视检查时，发现贵司现场瓦工施工人员未按整改要求留置钢筋头，明知要求不用切除而未经允许擅自把露筋部分切割完成，已严重影响钢筋混凝土工程整体结构及质量。 现要求贵司对此处切除部位出具整改方案，提交监理审核，交建设单位同意后实施整改。对当班瓦工拿出处理措施，并加强内部质量安全学习，提高质量管理意识，对不服从管理人员清除出场，严格要求，并严格按照施工“三检制”要求把控好工程质量，举一反三，严禁此类事件再次发生。 监理项目部（章） 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存1份，监理项目部存 1 份。