**监理工作联系单**

工程名称：双发新能源友发管道科技分布式光伏项目 编 号：ZHJL-LXD-001

|  |
| --- |
| 致： 双杰新能有限公司（施工项目部） 主题：关于进场原材料及特种设备相关事宜内容：经现场巡视及检查发现贵司所承建的双发新能源友发管道科技分布式光伏项目，现场所使用的原材料未进行送检且未取得第三方检测机构相关的合格报告及特种设备进场未报监理部审核，现要求贵司立即对现场原材料进行送检并取得相关报告报至监理部审核以及进场特种设备（包括不限于，特种设备合格证、年检报告以及相关操作人员的相关资质证明文件）。抄送：天津双发新能源有限公司项目监理机构（章）： 总监理工程师：  专业监理工程师：  日 期： 年 月 日  |

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。