**监理工程师通知单**

工程名称：吐鲁番协合20MWp光伏电站项目(架空线工程) 编号：2015011301

|  |
| --- |
| 致： 沈阳电业局电气安装公司 （单位）：主题： 关于资料报审、施工质量的事宜内容：1、请贵公司按照“监理工作联系单11”、“监理工程师通知单20150105”要求，完成工程资料报审、报验工作。2、请贵公司对已吊装铁塔、电杆所有紧固件进行排查，已组装、未吊装的铁塔请确保所有紧固件安装牢固后，再行吊装！以上整改，请尽快安排人员进行整改，限于5日内完成，并将整改结果以书面形式上报监理部！限5日内回复。项目监理机构（章）：  总监理工程师： 郝志刚  日 期： 2015年1月13日   |

填报说明：

本表一式3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。