## 监理工程师通知单

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目        编号：2015011302

致： 吐鲁番山鑫建筑安装有限责任公司 （单位）： 主题： 关于资料报审、报验的事宜 内容： 1、贵公司开工前期资料报审不全。如缺少开工报告、单位资质、质量检验项目划分表、见证取样制度、强制性条文执行计划、仪器检定证明、特种作业人员证书等资料。 2、材料进场报验不完善。如缺少各材料（构配件）进场报验、各种材料（构配件）取样送检检测报告等。 3、施工资料不完善。如缺少室内外设备基础、电缆沟施工资料等。 以上整改，请尽快安排人员进行整改，限于7日内完成，并将整改结果以书面形式上报监理部！ 限5日内回复。 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015年1月13日

填报说明：

本表一式3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。