监理工程师通知回复单

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目                编号：TZDHF-02

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构 我方接到编号为 02 的监理工程师通知后，已按要求完成了 施工现场的相关质量 工作，现报上,请予以复查。 详细内容： 按照设计图纸及参考图集，对道路硬化施工中存在的施工质量问题已整改完毕。 300厚山石皮（石料含量不小于70%，最大粒径不大于220）， 150厚天然砂砾基层，均已按照要求施工完毕。 承包单位（章）： 项目经理： 王少君 日 期： 2014.10.28

项目监理机构复查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式 三 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。