监理工程师联系单

工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目 编号B32—07

| 事由 | 施工过程中存在的问题 | 签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司项目部 - 1. 在对安装好的组件进行抽查的过程中，发现个别压块螺栓没有上紧，有松动现象，在打胶以前，认真复查，并紧固。 - 2. 在打胶过程中，发现有人任意踩踏组件，务必加强现场管理，杜绝野蛮施工，加强保护意识。 - 3. 对组件表面做到及时清理，不能留有任何杂物，特别是组件表面的胶。必须及时清理干净。 - 4. 施工用胶，没做到及时采购，保证正常施工需要。 抄送：业主 （附件共 / 页） 项目监理机构(章): 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： |  |  |  |
| 注：本联系单分为对建设单位联系单（B31）、对承包单位联系单（B32）、对设计单位联系单（B33）。 |  |  |  |

江苏省建设厅监制