监理工程师联系单

工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目 编号B32—08

| 事由 | 施工过程中存在的问题 | 签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司项目部 当前配电室和综合楼土建已开始施工，B棚和逆变器基础施工单位也已确定，为了保证施工能安全保质保量的完成，特提出以下要求： - 本周要落实第三方实验室并报监理部审核。进场的材料要按照规范要求进行试验和检查，未经试验和检查合格的材料不准用于施工。做好砌筑砂浆的配合比试验。做好设备和材料的保管工作。 - 督促分包单位尽快进场，组织施工。各分部或分项工程施工前，应编制施工方案，经监理部审核同意后方可施工。分包单位的资质要报审。 - 做好施工材料的准备，尤其是需要加工和镀锌的材料要提前做好加工的准备。 - 汇流箱已部分到场，可组织施工。 - 综合楼附近的临建场地要清理干净，注意环境卫生。进场施工人员要带好安全帽，不得穿短裤和拖鞋进场作业。模板加工区要放置灭火器，做好防火工作。 抄送：业主 （附件共 / 页） 项目监理机构(章): 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： |  |  |  |
| 注：本联系单分为对建设单位联系单（B31）、对承包单位联系单（B32）、对设计单位联系单（B33）。 |  |  |  |

江苏省建设厅监制