**JXMB5**

监理工作联系单

工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目 编号：012

|  |
| --- |
|  致 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司项目部： 事由： 关于B棚主钢柱施工焊接的注意事项 内容： 鉴于68号B棚已经开始钢构安装，要严格按照GB50661\_2011《钢结构焊接规范》进行焊接施工。避免主钢柱的焊后变形，保证主钢柱的垂直度。监理项目部（章）：总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日 |

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。