**JXMB5**

监理工作联系单

工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目 编号：13

|  |
| --- |
| 致： 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司项目部：    事由： 关于安全落实及后期安全生产的相关事宜  内容：  8月8日项目监理部对工地安全抽查，发现现场情况如下，综合楼、配电室西南角临时用电柜内电缆已经重新排布，临时用电箱内雨天积水已予以处理。  1 要求总包在整个工程建设周期加强各级安全监督人员检查力度，安全措施落实到位，要求各级分包单位高度重视，真正把事故消灭在萌芽状态。  2 对总包单位对本周例会提出的隐患整改即时落实给予表扬。  监理项目部（章）：  总/专业监理工程师：  日 期： 2014年 8 月 8 日 |

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。