B2

监理工程师通知单（安全文明类）

工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目编号：B2 4－01

| 事 由 | 安全文明施工问题 | 签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司项目部 通过监理部对现场安全文明施工的检查，发现目前存在的问题如下： - 现场临时用电的电缆有的已经破损，带电施工设备（焊机）没有保护接地。 - 大部分工人没有佩戴安全帽，部分工人有打赤膊、穿短裤、穿拖鞋等不文明行 - 为。 - 施工单位在现场没有配备3名以上专职安全生产管理人员，没有对新进场的工 - 人进行安全文明施工教育与交底，没有对工人身份备案。 - 施工单位没有对进场施工设备、特种作业人员资质进行报审，没有安全生产管 - 理体系报审。 - 现场的物料，特别是组件占用施工通道。 - 现场的施工垃圾（卡板、包装箱、打包带、塑料袋、纸护角等）满地都是，没 - 有及时规整、清理。 - 临时加工区没有重新规划、搬走。 - 施工现场没有必备的防暑降温等应急物品。 以上问题请施工项目部安排人员在规定日期内组织整改，后报监理部复查。 附件共 3 页，请于 14 年 6 月 29 日前填报回复单（A5）。 抄送： 业主 项目监理机构(章): 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： |  |  |  |
| 注：本通知单分为进度控制类（B21）、质量控制类（B22）、造价控制类（B23）、安全文明类（B24）、工程变更类（B25）。 |  |  |  |

江苏省建设厅监制