**常 州 正 衡 电 力 工 程 监 理 有 限 公 司**

监理工作联系单

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目 编号：CC-B2-02

|  |
| --- |
| 致：米昂新能源科技（上海）有限公司项目部：主题：施工节点的把握，加快人员进场施工内容： 1. 本工程的材料已基本到货，今天把组件和支架吊上屋面请施工方尽快组织人员进场施工
2. 请花经理按时每天发送施工计划和工程完成量
3. 要求承包方提供光伏组件的合格证
4. 承包方尽快完成图纸会审，请业主确认签字。

抄送： 业主项目监理机构（章）：专业监理工程师：  日 期： 2014年10月28日  |

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位。