表B.1  监理工作联系单

工程名称:衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目   编号：QZGF-AQJL-04

致： 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 浙江省工业设备安装集团有限公司 主题：关于施工现场临时用电安全问题； - 内容：巡视发现一标段发电场区临时用电电缆过马路时没有做好保护，裸露在外面，现要求施工单位立即整改。 抄送：业主 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式  4  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。