A.0.10

监理通知单

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目　    编号：A.0.101－003

| 施工项目经理部 签收人姓名及时间 |  | 建设单位签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致：特变电工湖南工程有限公司（施工项目部） 事由：施工现场质量、安全类问题 内容： 针对前期施工出现的以下问题，再次要求贵公司项目部给出详细、合理的解决办法及措施 问题： 1.支架安装不到位（缺少螺丝、螺丝紧固不到位、缺少檩条连接板、支架平整度、檩条不直等） 2.组件安装不到位（缺少垫片、螺丝紧固不到位等） 3.组件搬运不当（没做到轻拿轻放、对组件保护意识不够等） 要求： 1.对已安装组件不符合质量要求的，立即消缺、整改； 2对已安装的支架进行全面整改，自检合格后，方可进行下道工序； 3.加强组件保护意识（组件轻拿轻放，搬运不可拿一个角），对存在划伤、破损、扭曲、隐裂等问题的组件禁止安装。 项目监理机构(章)： 总监理工程师/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 注：1、本通知单分为质量控制类（A.0.101）、造价控制类（A.0.102）、进度控制类（A.0.103）、安全文明类（A .0.104）、工程变更类（A.0.105）、其他类（A.0.106）。 2、本表一式三份，项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。 |  |  |  |