A.0.10

监理通知单

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目       编号：A.0.101 － 001

| 施工项目经理部 签收人姓名及时间 |  | 建设单位签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致：特变电工湖南工程有限公司 事由：关于支架质量的事宜 内容：我部于2015年1月4日发现当天到货的6620件支架抱箍质量存在严重的问题，经同贵公司交涉要求问题材料全部撤场。但2015年1月7日上午巡视仍发现现场存在大量的问题材料，并且有部分材料已安装于支架上。 要求：存在问题的支架抱箍材料必须于2015年1月8日全部撤场，且已安装的也必须全部拆除，一并撤场。 如对本监理通知单内容有异议，请在24小时内向监理提出书面报告。 请于2015年1月9日前填报回复单。 项目监理机构(章)： 总监理工程师/专业监理工程师（签字）： 2015 年 1 月 7 日 |  |  |  |
| 注：1、本通知单分为质量控制类（A.0.101）、造价控制类（A.0.102）、进度控制类（A.0.103）、安全文明类（A .0.104）、工程变更类（A.0.105）、其他类（A.0.106）。 2、本表一式三份，项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。 |  |  |  |