A.0.10

监理通知单

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目　    编号：A.0.101－005

| 施工项目经理部 签收人姓名及时间 |  | 建设单位签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致：特变电工湖南工程有限公司（施工项目部） 事由：关于施工质量的事宜 内容： 经我方监理上午现场巡视至A区安装组件区域时，发现要求整改的支架未整改，当场通知其负责人要求整改，其负责人答应整改。下午我方监理现场发现并未整改。 对上述问题我方要求贵公司立即整改，整改后经检验合格在进行下道工序施工。后期所有施工前道工序必须经我方检验合格后方可进行下道工序施工。 如对本监理通知单内容有异议，请在24小时内向监理提出书面报告。 项目监理机构(章)： 总监理工程师/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 注：1、本通知单分为质量控制类（A.0.101）、造价控制类（A.0.102）、进度控制类（A.0.103）、安全文明类（A .0.104）、工程变更类（A.0.105）、其他类（A.0.106）。 2、本表一式三份，项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。 |  |  |  |