监理通知单

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目 编号：A.0.10 4 －001

| 施工项目经理部 签收人姓名及时间 |  | 建设单位签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致：特变电工湖南工程有限公司 事由： 关于施工人员登高作业安全隐患的事宜； 内容： - 施工人员登高作业不系安全带，部分工人身上系了安全带不悬挂使用； - 安装组件的脚手架固定不牢固，存在严重隐患。 针对上述安全隐患问题，望施工负责人尽快抓紧落实整改，做好施工现场安全技术交底及安全管理工作，限今日整改完成。 项目监理机构(章)： 总监理工程师/专业监理工程师（签字）： 2015年1月10日 |  |  |  |
| 注：1、本通知单分为质量控制类（A.0.101）、造价控制类（A.0.102）、进度控制类（A.0.103）、安全文明类（A .0.104）、工程变更类（A.0.105）、其他类（A.0.106）。 2、本表一式三份，项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。 |  |  |  |