表 A.0.3              监理通知单

工程名称：隆化县步古沟镇20MW光伏电站项目      编号：A.0.3-TJ-015

致： 中康建设管理股份有限公司 ：（施工项目经理部） 事由： 总包电气、土建竣工资料不齐全，要求在8月31日前完善所有资料并装订好报监理审查。 内容： 总包电气资料不完整、未装订，电气进场设备、材料仍无进场手续和报审手续，土建资料未装订。要求总包在8月31日前必须将所有资料闭环交监理审查复核，如限期不能完成，监理将依据合同采取相关措施。另，资料也包括场区内设备统计上报，合格证、说明书的收集整理、剩余物资的统计上报。 资料装订按业主要求进行装订。（此通知单纸质板、电子板报送总包） 项目监理结构（盖章） 总/专业监理工程师（签字）： 年 月 日

填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。