表 A.0.3              监理通知单

工程名称：隆化县步古沟镇20MW光伏电站项目     编号：A.0.3-ZL-09

致： 中康建设管理股份有限公司 ：（施工项目经理部） 事由： 关于有关总包、分包、设备生产厂商资质、人员资质的报审。 内容： 项目工程已近尾声，到目前仍有单位资质、人员资质、方案没有报审，具体需报单位名单如下： - 围栏资质有还没报审 - 支架没有 - 组件没有 - 升压变没有 - 汇流箱没有 - 直流柜没有 - 配电柜没有 - 高压柜没有 - 逆变没有 - 电缆及第三方资质有未报审 - 搅拌站没有 - 钢筋、扁铁、钢管、PVC管材没有 - 照明灯具没有 - 试验单位没有 - 总包单位、分包单位 少企业资质、人员资质并报审 - 试验单位没有 - 监控单位没有 限2015年7月6 日前必须给予答复。 项目监理结构（盖章） 总/专业监理工程师（签字）： 年 月 日

填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表 A.0.3              监理通知单

工程名称：隆化县步古沟镇20MW光伏电站项目     编号：A.0.3-ZL-010

致： 山东和盛电气有限公司 ：（施工项目经理部） 事由： 关于设备生产厂商资质、人员资质的报审。 内容： 项目工程已近尾声，到目前你单位仍未对高压设备、二次设备、低压配电屏生产厂商的资质进行报审以及设备进场的报审。 限2015年7月6 日前必须给予答复。 项目监理结构（盖章） 总/专业监理工程师（签字）： 年 月 日

填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。