监理工程师通知单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业 光伏一体化项目     编号CZZH-03

致：山东电建三公司工程施工项目部 事由：关于混凝土施工及养护的问题 内容；1.根据目前业主监理对1#，4#，5#,7#桩基础拆模的情况看，存在混凝土振捣时间不够，外观存在气泡现象。 2.要求混凝土拆模板后，严格按照混凝土施工验收规范的要求进行养护。 3.有的地方存在拆模过早，有损坏棱角的现象。 根据以上的 问题要求你单位拿出切实可行解决的方案，确保混凝土的外观质量。 要求，3日内回复。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日