监理工程师通知单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业 光伏一体化项目     编号CZZH-07

致：山东电建三公司工程施工项目部 事由：关于5区域条基施工质量的问题 内容:2015年7月12号下午业主去5#区域检查工作时发现你单位今天浇筑的5-3,5-4条基在混凝土浇筑时存在混凝土的厚度不够，没有按照设计要求“条基中心厚度不小于500mm”的要求，要求你单位今天浇筑的混凝土全部返工。因此要求5#区域停工整顿。 另外对10号、11号浇筑的条基进行检查，请业主一起参加。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日