监理工程师通知单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业 光伏一体化项目     编号CZZH-017

致：山东电力建设第工程三公司工程部 事由：质量问题 今天（9月19日）对汇集线42#基础进行验收发现与设计偏差过大，不符合验收规范。故请整改完成再次验收合格后，方可浇筑。 - 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期：

本表一式 三份，建设单位，监理单位，总包单位各一份。