监理工程师通知单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业 光伏一体化项目     编号CZZH-21

致：山东电力建设第三公司光伏能源公司工程部 事由：关于秋冬季防火的问题通知； 内容；目前秋冬季已经到来，风大天气干燥，各区域防火工作很重要，要求你单位认真落实； - 各区域早晨下午上班前不允许带火种到工作地点（上山），工作地点禁止吸烟。 - 电气接地焊接的地方要派人监护，要求配置干粉灭火器。 - 管理区，物资库应配置一定数量的灭火器。 - 认真开展秋冬季防火宣传工作，宣传到每一个员工，落实到每一个人。 - 每个区域要拿出两副宣传标语，提高大家的防火意识。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日