监理工程师通知单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业 光伏一体化项目     编号CZZH-22

致：山东电力建设第三公司光伏能源公司工程部 事由：关于质量问题通知； 内容；经现场巡视发现各个区域都存在以下问题； - 组件连接时没有做到“二平一垫”。 - 支架立柱安装时，螺栓没有外露。 - 背板划伤。 以上问题在监理工作联系单CZZHJL-013至CCZHJL-015中以提到，但目前现场任存在以上问题，3#区域问题问题①比较多，5#区域问题②比较多，请总包方不论是电气还是土建施工，严格按照上报的施工方案执行。 请在4日内回复，并报业主监理检验。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

本表一式 三份，建设单位，监理单位，总包单位各一份。