监理工程师通知单

工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目                  编号： HSHHGF-JLTZ-10

致： 湖南广安建筑责任有限公司 （单位） 主题：巡视发现综合楼施工质量事宜 内容： 综合楼已进入二次结构施工阶段，经我监理现场巡查发现，施工质量存在问题； - 墙体与构造柱未设马牙槎（见附图） - 部分构造柱上口植筋数量缺失，且与构造柱钢筋绑扎不牢靠。 现要求施工单位按规范要求进行整改，完成整改后报监理验收。 限2工作日内整改完成，书面回复。 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015.9.13

填报说明：本表一式  3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。