## C.0.1

工程联系单

工程名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目   编号：C.0.1 2 －001

| 事由 | 关于到货管桩使用事宜 | 签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致：无锡军工智能电气股份有限公司 内容： 1. 今天到货1车7米管桩，数量70根，经检查规格和质量不符合图纸设计要求，要求你单位禁止将管桩卸货、不得在现场使用。 发文单位（章）： 专业监理工程师（签字）: 2015 年 7 月 28 日 |  |  |  |
| 注：1、本联系单分为建设单位工程联系单（C.0.11）、项目监理机构工程联系单（C.0.12）、施工单位工程联系单（C.0.13）。 2、收文单位如有疑义，应在自收到本联系单后48小时内书面提出。 3、本表发文与收文单位各一份。 |  |  |  |