## C.0.12

**工程联系单**

工程名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号：C.0.1 2 －015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事由 | 关于箱变基础混凝土事宜 | 签收人姓名及时间 |  |
| 致：无锡军工智能电气股份有限公司内容： 我监理部在巡视检查中发现1#—5#子系统箱变基础浇筑的混凝土不符合要求，现要求你单位立即整改，严格按照设计及规范要求施工。 附件：现场图片**发文单位（章）：****总/专监理工程师（签字）** **2015 年12月5日** |
| 注：1、本联系单分为建设单位工程联系单（C.0.11）、项目监理机构工程联系单（C.0.12）、施工单位工程联系单（C.0.13）。 2、收文单位如有疑义，应在自收到本联系单后48小时内书面提出。 3、本表发文与收文单位各一份。 |

**现场图片：**



