JXM7

监 理 通 知 单

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏发电项目	编号：003

致：江苏省工业设备安装集团有限公司 事由 关于光伏组件安装的相关事宜 内容 ：监理项目部巡检发现： 1、施工单位已安装的光伏组件背板有划伤现象，且划伤的数量比较多。现要求施工单位对安装工人做好技术交底工作，加强管理。组件背板已划伤的要求施工单位进行更换处理。 2、组件安装过程中如发现支架螺栓漏装或螺栓未紧固到位的，应及时处理；未作处理禁止安装组件。 监理项目部（章） 专业监理工程师：________ 日 期：____年___月___日

注  本表一式_三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_一_份。