JXM7

监 理 通 知 单

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	     编号：005

致：江苏省工业设备安装集团有限公司 事由 关于电控楼散水、坡道施工的相关事宜 内容 ：监理项目部巡检过程中发现，施工单位电控楼的坡道、散水施工过程中未按图纸施工，不符合设计要求存在严重质量缺陷。现要求施工单位对散水及坡道施工做返工处理。 监理项目部（章） 专业监理工程师：________ 日 期：____年___月___日

注  本表一式_三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_一_份。