JXM7

监 理 通 知 单

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	     编号：007

致：江苏省工业设备安装集团有限公司 事由 关于综合楼屋面施工的相关事宜 内容 ：我监理项目部巡检发现综合楼屋面施工存在以下问题： 1、女儿墙未按图纸要求施工；要求施工单位立即整改并按图施工。 2、屋面第一层SBS防水卷材未铺设完成，造成楼面及外墙渗水；为防止以后楼面再次出现渗水，现要求施工单位对屋面SBS防水卷材施工进行返工处理。 以上问题认真处理，要求施工单位将处理结果2日内书面回复我监理项目部。 监理项目部（章） 总监理工程师：________ 日 期：____年___月___日

注  本表一式_三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_一_份。