监理工程师通知单

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB6- 010

致： 嘉峪关大友施工项目部 事由：主控室进场材料，屋面琉璃瓦相关事宜 1、根据现场材料屋面瓦不符合设计及甲方要求，责令你项目部把与设计不符屋面瓦材料清除出场。 2、根据设计要求的屋面材料进场前，先把样品送到业主项目部及监理项目部，经业主方和监理方认可以后、方可大批量采购进场。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。