整改通知单

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

编号：HBTH—007

|  |
| --- |
| **致：青海金安建设工程有限公司 无锡市锡安机电设备安装有限公司**  **主题：关于高压电缆隐蔽前铺沙盖转问题**  内容：  你方承包吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目光伏场区工程，高压电缆已敷设至中控楼，业主和监理在现场检查发现电缆沟已回填，但是没有按照规范及图纸要求对电缆进行铺沙盖砖。  现要求你单位进行整改，必须按照规范及图纸要求施工，对已回填的电缆沟必须挖开按照要求对其进行铺沙盖砖，回填隐蔽前必须报业主、监理验收，合格后再进行下道工序。  项目监理机构（章）：  总监理工程师/专业监理工程师：  日 期： |

注：本表一式3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。