整改通知单

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

编号：HBTH—009

致：青海金安建设工程有限公司 无锡锡安机电设备安装有限公司 主题：自检消缺 内容： 本工程已进入并网调试阶段，现要求各施工单位对各自承包工程项目进行全面自检消缺，自检内容如下： - 所有支架、组件固定螺栓必须紧固到位。 - 光伏组件进行调整达到横平，竖直。 - 检查所有汇流箱、箱逆变接线桩头螺栓是否紧固到位，不能有松动现象，排线整齐。 - 所有直埋电缆排放必须整齐，隐蔽到位，挂标识牌，电缆标志桩埋设到位。 - 各自施工场区垃圾必须清理干净，保持场区清洁。 限11月20日之前整改完毕，报业主、监理验收，如延期或验收不合格将考核10000（壹万元）。 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

注：本表一式3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。