**监理工程师通知单**

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp） 编号：**HBTH-002**

|  |
| --- |
| 致：青海金安建设工程有限公司 无锡锡安机电设备安装有限公司  事由：桩基施工质量事宜  内容：兹经现场巡视局部存在如下质量问题(场区南部最为严重)；  孔扁、孔斜、孔踏、孔浅（部分孔深为800-1000mm，设计为1200mm）、孔窄(180-200mm，设计为250mm）；  鉴于此，现责令你方做好如下事宜；   1. 已施工部分进行整改，未施工区域必须严格按照设计要求施工； 2. 各承建方必须加强质量管控意识，配备合约规定的人员（此事已多次提出，现再次告知；本月25日9：00前，如仍未到位，即按合约执行），研究分析对策，并采用有效管控措施，使工程质量有效提高。   项目监理机构（章）：  总/专业监理工程师：  日期： |

注：本表一式4份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。