监理工程师通知单

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）        编号：HBTH-004

致：青海金安建设工程有限公司 事由：关于施工现场桩基问题 内容：经巡视发现项目南侧（水沟南）桩基浇筑时，因桩成孔较浅，管桩预埋后，出地表外露长度较长(600 -800mm)远超设计要求，即违规直接用铁锤强行打入孔内（共50根）导致管桩变形； 鉴于此，现责令你方立即停止此部位继续野蛮违规施工行为，并限2日内整改到位，加强现场管理，避免此事件再次发生。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日期：

注：本表一式3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。