表B.2  监理工程师通知单

工程名称：淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                        编号：001

致： 济南泽能节能环保技术有限公司 （单位） 主题： 管理区桩基深度由图纸原设计1.2米改为1.5米 内容： 接建设单位通知，由于管理区附近土层较厚，原图纸设计光伏桩基深度由1.2米改为 1.5米。后期统计实际数量。请贵单位针对现场施工情况及时做好调整，严格按照要 求进行施工。 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

常州正衡电力工程监理有限公司