表B.2  监理工程师通知单

工程名称：淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                        编号：002

致： 清源易捷（厦门）新能源工程有限公司 （单位） 主题： 管理区桩基二次浇筑质量问题 内容： 经监理项目部现场巡查发现你施工单位管理区桩基砼二次浇筑存在以下问题，混凝土浇筑振捣不到位。现场蜂窝麻面较多，观感质量太差。浇筑完成后表面未进行收光。模板拆除时间过早，表面出现裂缝。由于出现以上问题现要求你施工单位在桩基混凝土浇筑时必须一次性浇筑完成，禁止进行二次浇筑。并对现场存在问题的进行整改，整改完成后通知我监理项目部复验。 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

常州正衡电力工程监理有限公司